Vážení občania

Počas tohto obdobia evidujú hasiči už tradične zvýšený počet výjazdov k požiarom

v rodinných i bytových domoch.  Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch (až 46 %) je porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí, opotrebenie celistvosti dymovodu a pod.

Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov sú práve komínové telesá. Požiar môže v priebehu niekoľkých minút zničiť celý rodinný dom. Počas požiaru je objekt namáhaný priamym sálavým teplom ale aj spodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde prebieha proces horenia.

        Hasiči preto odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies, inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob, dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín a plynov.

Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysoko horľavých látok sa zvyšuje riziko vzniku požiaru. Do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo.

V tesnej blízkosti kotlov či krbov nesmú byť uložené žiadne horľavé látky. Odletené žeravé častice pri kúrení môžu zapáliť drevo alebo papier uložený v tesnej blízkosti spotrebičov.

Každý majiteľ alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav a údržbu komínov zodpovedá sám a je povinný zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov, zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením alebo zámenou palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.

Čistenie komínov a kontrolu celkového technického stavu komínov odporúčajú hasiči ponechať na odborníkov. Pri kontrole je vhodné zamerať sa na celkové stavebné prevedenie a funkčnosť komína, či nedošlo k prehoreniu jeho materiálu a tým následnému poškodeniu alebo opotrebeniu.

Odporúčania Hasičského a záchranného zboru:

- pri používaní pevného paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

nebezpečenstvo  vznietenia sadzí,

- pri používaní plynových spotrebičov je vhodné orientovať svoju pozornosť na čistotu

komínových prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína, zároveň je nutné

vykonávať všetky revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu, následnej intoxikácii alebo

výbuchu,

- v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

- dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte schválené spotrebiče,

- nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

- pravidelne kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu a odvod

splodín horenia,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej

podložke.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou a bez paniky. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor  na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112.